## Sheet1
包一需求目录
货物名称 | 规格 | 基本计价单位
聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 150μm~350μm、350μm ~560μm、560μm ~710μm、 710μm ~1000μm、1000μm ~1400μm、1400μm ~2000μm | 盒
明胶海绵颗粒栓塞剂 | 150μm~350μm、350μm ~560μm、560μm ~710μm、710μm ~1000μm、1000μm ~1400μm、1400μm ~2000μm | 盒
双腔取血栓导管Thru-Lumen Embolectomy Catheter | 12TLW403F/12TLW803F/12TLW1203F/12TLW404F/12TLW804F/12TLW405F35/12TLW805F35/12TLW406F/12TLW806F/12TLW807F/12TLW1205F35 | 根
下腔静脉滤器 | DL950F、DL950J | 套
滤器回收套件 | SRK35 | 套
血管覆膜支架Vascular Stent Graft | 各种规格型号 | 套
血管支架Bard E·LUMINEXX Vascular Stent | 各种规格型号 | 套
球囊扩张导管PTA Balloon Dilatation Catheters | 各种规格型号 | 套
带有亲水涂层的可控导丝 V-18 Control Wire Guidewire with ICE Hydrophilic Coating | 各种规格 | 根
导丝V-14 ControlWire Guidewire | 各种规格 | 根
PTA球囊扩张导管 Mustang PTA Balloon Dilatation Catheters | 各种规格 | 根
血管自扩张支架系统Epic Vascular Self-Expanding Stent System | 各种规格 | 套
自扩张型支架系统Innova Self-Expanding Stent System | 各种规格 | 套
带有推送系统的支架（气管支气管支架和胆道支架）Wallstent Endoprosthesis with Unistep Plus Delivery System | 各种规格 | 套
带有推送系统的支架 Wallstent | 各种规格 | 套
可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统Interlock-35 Fibered IDC Occlusion System | 各种规格型号 | 套
带纤维铂金弹簧圈Fibered Platinum Coil | 各种规格型号 | 套
可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统Interlock Fibered IDC Occlusion System | 各种规格型号 | 套
含纤维铂金弹簧圈VortX-35 ＆ 2D Helical-35 Fibered Platinum Coils | 各种规格型号 | 套
导引导管Guide Catheter | 各种规格 | 根
外科胶GLUBRAN2 | G-NB-2 | 支
造影导管Tempo Angiographic Catheter | 各规格 | 根
造影导管Tempo Angiographic Catheter | 各种规格 | 根
医用胶 | 栓塞型0.5ml/支 | 支
栓塞弹簧圈Embolization Coils | 各种规格 | 个
栓塞弹簧圈 | 各种规格 | 个
血管造影导管Angiography Catheter | HNB5.0-38-65-P-NS-C3 | 根
血管鞘Flexor Check-Flo Introducer Sets | KCFW-8.0-38-40-RB-BLKN，KCFW-6.0-38-40-RB-BLKN | 根
经颈静脉肝内穿刺器械 | RUPS-100 | 套
血管造影导管Angiographic Catheter | N5.0-35-100-P-10S-PIG-CSC-20 | 根
灌注系统Infusion System | 5F/135CM/溶栓段20CM/5F/135CM/溶栓段10CM | 根
引流导管及附件Drainage catheter and accessories | 各种规格、型号 | 套
胆道支架 | MTN-DA-S-6/8/10-40(50/60/70/80/90/100)-2~3-300~2000；MTN-DB-S-6/8/10-40(50/60/70/80/90/100)-2~3-300~2000 | 支
肠道支架 | MTN-(CB/CC/CD/CE/CF/CG/CH)-S-18(20/22/24/26/28/30)-40(50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150/160)-A/B-3~10-300~1600 | 支
覆硅胶膜食道支架系统 | MTN-SA(SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH)-S/Z-14(16/18/20/22)-40(50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150/160)-A/B-4~10/3~10-500~1100 | 支
导引导管6F 0.070 Envoy Guiding Catheter | 670-258-00 | 根
一次性使用输卵管导管及附件 | PE型（F2、F3、F4、F5、F5.5、F6、F7、F8、F9、F10） Pebax型（F2、F3、F4、F5、F5.5、F6、F7、F8、F9、F10） | 套
血管内造影导管 | 各规格 | 根
导丝 | RF*GA35153M(等各种规格同价) | 根
导丝 | RF*GA35263M(等各种规格同价) | 根
一次性使用三通阀 | TS*R21L（等各种规格同价） | 个
血管鞘组 | RS*A50K10SQ，RS*A60K10SQ，RS*A70K10SQ，RS*A80K10SQ， RS*A90K10SQ，RS*A40G16AQ，RS*A50G16AQZ，RS*A50G16SQZ，RS*A60G16AQZ，RS*A60G16SQZ，RS*A60G16SQ | 套
微导管 Micro Catheter | MC-PE27131 | 个
桡动脉介入穿刺部位止血器止血用押圧器具 | XX*RF06 | 个
管腔抓捕系统 | LT-SG-05、LT-SG-10、LT-SG-15、LT-SG-20、LT-SG-25、LT-SG-30、LT-SG-35、LT-SP-10、LT-SP-25、LT-SM-02、LT-SM-04、LT-SM-07 | 套
输送鞘 | SFZ5F-160,SFZ6F-160,SFZ7F-160,SFZ8F-160,SFZ9F-160,SFZ10F-160,SFZ11F-160,SFZ12F-160,SFZ13F-160,SFZ14F-160 | 套
腔静脉滤器 | XJLX1840、XJLX2550、XJLX3260 | 套
导引导丝 | 1002703、1002703-01、1002703-02 | 根
一次性使用压力延长管 | YCGV*3.05MM 150CM | 个
一次性使用高压造影注射器及附件 | DSA-150-MARK | 个
一次性使用球囊扩充压力泵 | SCW-BID1-30（20mL）;SCW-BID1-30（30mL） | 套
一次性使用Y型连接阀 | 旋钮式 | 套
造影导丝 | 各种规格、型号 | 根
一次性使用亲水涂层导丝 | 各种规格、型号 | 根
一次性使用无菌血管内导管：造影导管 | 各种规格、型号 | 根
一次性使用无菌导管鞘 | 各种规格、型号 | 根
一次性使用Y型连接阀 | SCW-HV-1 | 套
覆膜胆道支架 | BDS-Z系列 | 支
气管支架 | MTN-QA-S-10(12/14/16/18/20/22)-20(30/40/50/60/70/80/90/100)-A/B-3~8-300~650；MTN-QB-S-10(12/14/16/18/20/22)-20(30/40/50/60/70/80/90/100)-A/B-3~8-300~650 | 支
植入式给药装置 POWER INJECTABLE IMPLANTABLE INFUSION PORT | MRCTI66001-C、MRCTI66041-C、MRCTI66801-C、MRCTI66841-C、MRCTI80001-C、MRCTI80041-C、MRCTI80801-C、MRCTI80841-C、MRCTT66041-C、MRCTT66841-C、MRCTT80001-C、MRCTT80041-C、MRCTT80801-C、MRCTT80841-C、 | 个
植入式给药装置组件（无切割穿刺针） | 20G(0.9mm)*15mm | 个